내 집 내 점포 앞 눈치우기
		마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용업소 비상구 안전관리 추진 계획

1. 관련문서

가. 市 예방과-26692(2014.12.9.)호『다중이용업소 비상구 안전관리 철저 지시』

나. 市 예방과-23248(2014.10.27.)호『2014년 겨울철 소방안전대책』

다. 예방과-10668(2014.7.9.)호『다중이용업소 비상구 추락사고 방지를 위한 실태조사 계획』

라. 예방과-11044(2014.7.17.)호『다중이용업소 비상구 추락사고 방지를 위한 실태조사 결과 보고』

2. 2005년 안동 비상구 추락사고(사망1, 부상1) 및 2014. 4월 대구 비상구 추락사고(부상1)를 계기로 낭떠리지 비상구에 대해 일제조사 및 안전조치를 추진하였음에도 불구하고 유사사고 재발 및 언론보도가 있는바,

	< 언 론 보 도 >
▶ (JTBC) 문열면 낭떠러지…생명 위협하는 비상구 (‘14.12.4. 21:05) ▶ (문화일보) “비상구에 발코니.계단없어 문열면 바로 허공…낙상구” (‘14.11.28)

3. 우리 서 관내 추락위험이 있는 비상구에 대한 실태조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

□ 그 간 추진실적

가. 추진기간 : 2014. 7. 10 ∼ 7. 16 (5일간)

나. 대    상 : ****

다. 결    과

구분	추락위험 비 상 구 현 황	안전조치 추진사항				미추진 대상		홍보문안 등 부착
		계	발코니 설치	안전로프 등 설치	계단 등 설 치	휴업	기타
계	28	18	14	1	3		10	2

※ 미 추진대상 현황 : 다중이용업소 제외(7), 건물공사(2), 비상구 피난층 인접)

□ 실태조사

○ 일  시 : 2015. 1. 13.(화)

○ 대  상 : 쏘쏘(마포구 용강동 51-8)

○ 조사자 : 소방위 김창규, 소방사 윤지연

○ 방  법 : 현장 방문을 통한 안전시설 설치 지도 및 홍보

○ 중점추진사항

- 추락사고의 위험이 있는 비상구(낭떠러지 비상구, 발코니 등)

에는 안전바(안전보호 로프) 등 안전시설(부속실 비상조명등) 설치 추진

- 추락사고 방지를 위한 비상구 식별 표지 및 추락사고 방지 홍보

문안 부착(예, 추락위험이 있으니 비상시외 사용금지)

- 다중이용업주 및 종업원 안전관리 교육

- 기타 추락사고 예방 관련 현지지도 등

붙임  :  비상구 추락사고 방지를 위한 실태조사서 1부.  끝.

담당자							박광철			검사지도팀장					한천복					예방과장					전결 01/07 임흥식
협조자
시행			예방과-299									(						)		접수											(						)
우	121-854					서울 마포구 창전로 76															/			http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		02-701-3494						/전송			02-717-1190					/	kc1224sh@seoul.go.kr												/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.