	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방장비 고장발생 보고(차고문)

1. 관련문서

가. 소방장비관리규칙 제18호(고장 등의 발생 보고 및 조사)

나. 소방재난본부 업무가이드(소방장비 운용 및 관리 내실화)

2. 상암119안전센터 차고문 고장 발생 내역을 아래와 같이 보고합니다.

발생일시	원인 및 상태	비 고
2015. 1. 6.(화) 20:50분	장기 사용으로 노후화되어 스프링 고장, 베어링 파손, 차고문 기울기 이상 등	임시방편으로 차고를 일부 개방하여 펌프차량만 외부로 이동하였으나, 탱크차량의 높이로 인하여 외부 이동은 불가한 상태로현장대응단(상황실) 및 당직관에게 기 보고된 상태임

3. 조치사항

- 1.7(수) 새벽 3시30분경: ******직원 센터에 도착 → 차고문 고장 수리

- 1.7(수) 새벽 5시30분경: 정밀 고장원인 분석 중 기술인력 및 부속의 부족으로 일시 작업중단

- 최대한 당일 오후에 다시 방문하여 수리 예정

(직원 2명이상과 함께 방문 예정)

붙임   차고문 사진 1부. 끝.

담당자	김영주		2팀장	김태희		센터장	01/07 정병철
협조자
시행	상암119안전센터-139	(		)	접수		(		)
우	121-800	서울 마포구 월드컵로42길 34 (상암동) 상암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-309-4119	/전송	02-303-4119	/	kyju119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)