비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	진압2대장	119안전센터장
	박창훈	이경형	01/07 강호석

대상명	해연고시원		위 치	광진구 화양동 111-93
대표자	정해영	전화번호	*************	처종(업종)	고시원
규 모	양식R/C조 슬라브가 4/1 층, 연면적 417.20㎡중 2,3층 244.20㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위없음	비상구 폐쇄․ 잠금 등 법령위반 행위금지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음	비상구 훼손등 법령위반 행위 금지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치없음	피난통로상 물품 및 장애물 이동 조치함
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음	비상구 변경등 법령위반 행위 금지토록 지도함
특이사항	소화기 분산배치 적정함	소화기 적정 관리 유지토록 계도함
참 고	비상구안내스티거 및 비상구 등 안전관리 안내문 배부하고,초동 대처 및 인명대피요령, 소화기 사용법 등 소방안전교육 실시함(교육인원:1명)

확인일 : 2015. 1.  6.            확인자 : 소방위 홍상국

소방사 박창훈