	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	봉은사로 소방용수시설 민관 합동점검 결과보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조 『소방용수시설의 설치 및 관리 등』

나. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『제15항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

다. 예방과-30297(2014.10.31.)호 『「2014년 겨울철 소방안전대책」 추진 계획 보고(알림)』

라. 재난관리과-6860(2014.12.02.)호 『봉은사로 소방용수시설 민관 합동점검 계획』

마. 역삼119안전센터-6903(2014.12.10.)호 『봉은사로 소방용수시설 민관 합동점검에 따른 결과보고 계획』 등 5건

2. 위와 관련 봉은사로 소방용수시설 민관 합동점검결과를 다음과 같이 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2014. 12. 08. ~ 2015. 01. 05.

나. 대    상 : 소방용수시설 87개소

다. 인    원 : 소방공무원 및 지하철공사 시공 담당자

라. 결    과 : 양호 85개, 불량(사용가능) 1개, 임시폐전 1개

※ 불량(사용가능) 소화전은 재점검 이후 조치예정

3. 현장대응단장 및 119안전센터장은 봉은사로 복구에 따른 소방용수시설(소화전) 위치가 보행 및 통행에 지장이 되어 민원발생이 예상되는 경우에는 재난관리과로 통보(보고)하시기 바랍니다.

붙임  지하철 9호선 공사장 소방용수시설 점검결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자	윤지현		재난관리과장	01/07 최태근
협조자
시행	재난관리과-167	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개