	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(용두)

1. 「2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항 소방용수시설 및 비상소화장치관리」와 관련입니다.

2. 용두119안전센터 관내 고장 소방용수시설이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

○ 고장발생내역

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고장내역	확인일 (담당자)
1	동대문구 안암로 146-1 앞 (제기동 146-1)	1288호 (사용불가)	제수변 노후 누수로 인한 지상식 몸통 동결 파손(균열)	2015.01.07. 김기운

붙임 : 고장 소방용시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	장명철		2팀장	박창웅		119안전센터장	01/07 김종성
협조자
시행	용두119안전센터-60	(		)	접수		(		)
우	130-822	서울특별시 동대문구 왕산로 76(용신동 112-4)	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/	jj119ng@seoul.go.kr	/	대시민공개