보   고   서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	한규수	고신석	01/07 우종근

	동작구청으로부터 구유재산 매수 신청에 따른 업무 협의가 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.
2015. 1. 7.
복명자 : 지방시설주사보 성명 : 한 규 수(인)

1. 현   황

가. 관련 공문 : 동작구청  재무과-25(2015.01.02)

나. 매각협의 검토 대상

구분	재 산 표			검토 면적	토지 이용 계획	매각방법	비 고
	위 치	지목	면적
구유재산	노량진동 62-8	대	261㎡	261㎡	일반상업지역, 중심미관지구(건축선 지정 3M), 지구단위계획구역	일반 경쟁 입찰
	노량진동 62-22	대	123㎡	123㎡

다. 협의사항 : 구유재산 매수신청에 따른 협의

2. 조사내용

가. 관로 현황

구분	재 산 표			검토 면적	내 용
	위 치	지목	면적
구유재산	노량진동 62-8	대	261㎡	261㎡	노량진동 62-11호의 인입급수관(Ø20mm)이 부설되어 있음.
	노량진동 62-22	대	123㎡	123㎡

나. 구유재산 매각에 따른 재무과로부터 소관업무에 대하여 협의 요청된 사항으로

현장조사결과 노량진동 62-11호에 급수관이 부설되어 있음.

다. 관련지침 : 서울특별시급수공사업무시행지침 제2장 제3절 1.라 “설치위치가 사유지 등 이해관계인이 있을 경우 토지사용승낙서 등을 징취하여야 한다.”에 의거

라. 토지매각신청인의 토지사용승낙서를 징취한 후 노량진동 62-11호 급수관

활용가능

3. 조치의견

- 위와 같은 사항으로 노량진동 62-11호의 인입관이 부설  되어있으므로, 급수관의 이설 또는 토지주의 토지사용승낙서를 징취하는 조건으로 매각 가능함을 동작구청에 회신코자 합니다.

첨부 : 현장사진 및 GIS 위치도 각1부.  끝.