문서번호	시설관리과-509
결재일자	2015.1.7.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	01/07 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2015.01.06)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 20154년 01월 06일 화요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1.****************** -보호통교체 : 15*1 -관부설 : ssp20*1m -밸브교체 : 20mm 2. ****************** -보호통교체 : 20*1 -관부설 : ssp20*1m -밸브설치 : 20mm
***	종로구 관내 수탁급수공사	1.*************** - 보온재 및 뚜껑교체 : 40* 1 2.****************** - *** 인입부 분기 - 정자분기 : 200/100*1개소 - DP100*L=10m - 제수변설치 : 100*1 - 변실설치 : 원형1개소 3. 동절기 포장하자점검 - ************** : 이상없음 - ************** : 이상없음

-끝-