문서번호	정수시설과-47
보존기간	년
결재일자	2015.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		박심근	01/07 권오식
협 조
	행정관리과장			정남기
	정수과장			이태일

겨울철 에너지절약 추진계획

2015. 1.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

겨울철 에너지절약 추진계획

매년 증가세에 있는 겨울철 전력수요에 대비하여 에너지절약 솔선수범 및 전력수급 비상시 대응체계 수립

□ 추진근거

○ 산업통상자원부 공고 제2014-95호 ‘에너지사용의 제한에 관한 공고’

○ 녹색에너지과-25414(2014.12.24.)호 ‘2014년 겨울철 에너지절약 종합대책 통보’

○ 재정담당관-13898(2014.12.26.)호 ‘동절기 지방공기업 에너지절약 참여 협조요청’

□ 추진방향

○ 실내 난방온도 적정 유지

○ 피크시간대 전기사용 자제

○ 에너지지킴이 지정 운영

○ 전력수급 비상시 대응체계 수립

□ 세부 추진계획

○ 실내 난방온도 제한 : 20℃ 이하

- 공공기관은 난방설비 가동시 평균 18℃ 이하로 실내온도를 유지하여야 하나, 우리 정수센터는 지열 냉난방설비를 사용하므로 20℃ 이하 적용

(다만, 실험실, 제어실 등은 해당시설에 맞는 적정온도 유지)

- 근무시간(월~금, 09:00~18:00) 중 개인난방기 사용 금지

(다만, 임산부, 장애인, 난방설비가 설치되지 않은 구역 등 특별한 사유가 있는 경우는 예외)

○ 피크시간대 전기사용 자제 (오전 10:00~12:00, 오후 17:00~19:00)

- 하루 중 전력사용이 집중되고 전력단가가 비싼 피크시간대에 송수펌프 가동대수 감축, 탈수설비 가동 중지 등으로 전기사용 최소화

○ 에너지지킴이 지정 운영

- 부서별, 시설별 에너지지킴이를 지정하여 에너지절약 활동 강화

- 에너지지킴이 역할

· 실내 난방온도 적정 유지

· 중식시간 사무실 소등 및 미사용기기 전원 차단

· 개인난방기 사용여부 점검 및 제한

· 불필요한 조명 소등 확인

○ 전력수급 비상시 단계별 조치사항

비상단계	판단기준	한전 조치사항	우리 센터 조치사항
관심	운영예비력 300 ~ 400만kW 미만	비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영	필수 부하 제외한 전력사용 최소화 • 조명 1/2 소등 • 난방시설 가동정지
주의	운영예비력 200 ~ 300만kW 미만	직접부하 제어 시행	전력사용량 50% 감축 • 사무기능 유지 최소 조명 사용 • 생산시설 가동 최소화
경계	운영예비력 100 ~ 200만kW 미만	긴급 자율절전 시행	주의단계 조치사항 유지 • 정부와 한국전력 조치사항 즉시이행
심각	운영예비력 100만kW 미만	부하조정 시행

붙임 : 에너지지킴이 명단 1부.  끝.