수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정승열	김철	01/08 이만섭

수질민원 처리 등 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 1. 7

보고자   정 승 열

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2014. 1. 7(수) 13:00 ~ 16:00

2. 대    상 : **********************

3. 출 장 자 : 김철,정승열

4. 검사항목 : 잔류염소 등 5개항목

5. 수질검사 결과

(단위:개소)

계		관말 (수계,배수지)		관말 (정체지역)		관말 모니터링		민원		아리수 음수대		통수전 수질검사		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
3								2		1

6. 의 견

붙임  수질검사 결과 1부.  끝.