함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 정수약품(응집제, 염소등) 사용계획

1. 우리 정수센터에서 수처리용으로 사용하는 정수약품(응집제, 액체염소 등)의 원활한 수급관리를 위하여 붙임과 같이 자재관리시스템에 사용계획을 등록하고 구매업무를 시행하고자 합니다.

아          래   -

가. 자재관리시스템 지시번호 : 20159500A0001

나. 2015년도 사용계획

약 품 명	사용금액 (천원)	사용량 (톤)	비 고
PAC(17%)	854,863	5,000
PAHCS	602,546	2,170
POLYMAX 1270	48,560	230
액 체 염 소	603,843	1,100
가 성 소 다	62,043	220
폴 리 머	70,393	19
pH조정제(CO2)	201,630	940
액화산소	187,545	1,920
과산화수소(30%)	157,000	314
폴리아민	40,810	14
계	2,829,235	11,927

붙 임 : 정수약품(응집제,염소 등) 사용계획  1부. 끝.

주무관							백석현			정수과장					김영배					소장					01/08 유성종
협조자				주무관						정광필					주무관							이경주
시행			정수과-70									(						)		접수											(						)
우	134-860					서울 강동구 아리수로 131 (암사동)															/
전화		02)3146-5746						/전송			02)3146-5707					/													/	대시민공개