	동작소방서
수신	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소화전 긴급 정비 협조 요청 및 보수 우선순위 변경사항 통보

1. 평소 소방방재업무에 적극 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리·운용 중인 소방용수시설 중 고장발생 대상이 있어 긴급 정비를 요청하니, 재난상황시 현지급수체계 확립에 있어서 해당 시설물의 중요성과 사안의 긴급성을 감안하여 신속히 조치 바랍니다.

가. 대    상 : 공소2308호(지상식)

나. 위    치 : 동작구 현충로 114(흑석동 43-96)

다. 고장내용 : 소화전 몸통 파손으로 인한 사용불가

라. 요청사항 : 소화전 보수(필요시 교체) 세부사항 담당자와 협의

마. 우선순위 : 긴급

※ 보수대상 목록 중 연번 2번으로 삽입

붙 임      1. 소화전 위치도 1부.

2. 소방용수시설 보수 우선순위 목록 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		재난관리과장	전결 01/08 류종길
협조자
시행	재난관리과-134	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	대시민공개