문서번호	정수시설과-203
결재일자	2015.1.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김오열		현인식	01/08 임정규
협조

기전설비 돌발사고 대비 긴급복구 계획

2015. 01

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

기전설비 돌발사고 대비 긴급복구 계획

2015년도 우리센터 기전분야 긴급복구업체를 지정 운영하여 돌발사고 발생시 적기 조치로 피해 확대를 방지하고 복구시간을 단축하여 안정적인 정수공급에 만전을 기하고자 함.

□ 목  적

○ 약품투입시설 등 정수관련시설 상시 최상의 기능 유지

○ 사고발생시 신속한 복구로 시민불편 최소화

○ 전문업체와 긴급출동 사전 협약으로 필요시 신속히 대응

□ 사고발생시 조치 및 복구반 편성

○ 신속한 비상연락체계 확립 및 긴급복구

- 돌발사고 발생시 근무자는 비상연락망과 보고체계에 의하여 신속히 보고 및 관계자에게 연락

- 자체복구가 어려울 경우 긴급복구업체에 긴급출동 협조 요청

- 전기사고의 경우 전기안전공사, 한국전력공사에 협조 요청

		〈 자체 복구반 편성 〉
	• 복구반 ▸정수시설과 : 14명 (사무실6, 취수장2, 설비관리실 6)				• 출동장비 ▸긴급차량확보 : 3대 (스타렉스1,트럭1,승용차1) ▸정비공구 확보 (메가,테스터,기타공구) ▸예비자재 확보 등			• 기타 ▸정수과, 행정관리과는 차량지원

□ 긴급복구업체 지정운영

○ 긴급복구업체 : 16개(기계분야 8, 전기분야 8)

○ 긴급복구 분야

- 특고압 수전설비(수전반, 변압기)

- 배전반 및 모터기동반계통 배전설비

- 전기공사 및 통합감시시스템 제어설비

- 모터펌프 고장 및 소손

- 수처리설비 및 약품설비

- 배관류 및 밸브류 등

○ 동원방법 및 복구

기전설비 사고 발생시 자체적으로 신속히 조치하여야 하며, 자체인력으로 복구가 어렵고 신속히 복구가 필요할 경우 긴급복구 지정업체 동원으로 원상복구

○ 행정사항

긴급복구업체를 긴급 동원할 수 밖에 없는 돌발사고 발생시  우선 복구(조치) 후 비용 지출

□ 보 고 체 계

○ 평 일(근무시간중)

① 근무시간 중 돌발사고 발생시 정수시설과 담당자에게 연락

② 근무자는 지휘계통에 의하여 사고 상황 보고

③ 정수시설과 담당자는 돌발사고가 긴급복구 대상이며 자체조치가 불가능한 것으로 판단될 경우 긴급복구업체에 연락 협조 요청

④ 조치완료 후 지휘계통에 의하여 완료 보고

○ 야간 및 휴일

① 돌발사고 발생시 중앙제어실 생산책임자에게 연락

② 생산책임자는 사고 유형을 파악하고 정수시설과 담당자에게 연락

③ 생산책임자는 지휘계통에 의하여 고장 상황 보고

④ 정수시설과 담당자는 돌발사고가 긴급복구 대상이며 자체조치가 불가능한 것으로 판단될 경우 긴급복구업체에 연락 협조 요청

⑤ 조치완료 후 지휘계통에 의하여 완료 보고

첨 부	1. 긴급복구업체 현황	1부.

2. 긴급복구업체 지정승낙서(별도)	16부.

3. 돌발사고 비상연락망 및 상황처리 체계도	1부.  끝