액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	01/08 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
취 01	547	10	637
취 29	548	34	632
취 13	545	71	657
취 45	545	27	639
취 28	543	70	641
79	711	114	537
89	712	76	642
취 06	552	취 12	545
취 16	547	취 46	545
25	640	91	704
총 10 병	5,890	총 10 병	6,179
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,060 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,890 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,170 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,250 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,179 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 170 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 71 ㎏
잔량납품〔 170 ㎏〕- 잔량반출〔 71 ㎏〕= 초과입고량 〔 99 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2015년 01월 08일 목요일