	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2014년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 재검수 결과 보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-83(2015.1.5.)『2014년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 재검수 지시』

2. 위와 관련 수색119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설에 대한 도색 및 보온공사 완료에 따른 재검수 결과를 다음 같이 보고합니다.

○ 도색 및 보온공사 검수 결과 : 8개소

1) 도색공사결과 : 3개소(양호 : 3개소)

- 지 상  식 : 1개소(양호 : 1개소)

- 지 하  식 : 2개소(양호 : 2개소)

2) 보온공사결과 : 5개소(양호  : 5개소)

붙  임 : 1. 도색공사 완료에 따른 검사 결과 보고 서식 1부.

2. 보온공사 완료에 따른 검사 결과 보고 서식 1부.  끝.

	수색119안전센터장
담당자	조윤상		1팀장	오창수		119안전센터장	01/08 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-94	(		)	접수		(		)
우	122-876	서울 은평구 수색동 330-1(수색로294)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-376-0119	/전송	02-307-0041	/		/	대시민공개