	노원소방서
수신자	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수 의뢰 요청(노원소방서)

우리서에서 관리·운영중인 소방용수시설 고장이 발생하여 다음과 같이 보수를 의뢰하오니 조속한 시일내에 처리하여 주시기 바라며, 조치결과를 우리서로 통보하여  주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설 현황

관 할	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	비 고
상계 119안전센터	지상식	2117호	노원구 한글비석로 459	지상식 소화전 몸통 스핀들 탈락	사용 불
상계 119안전센터	지상식	2734호	노원구 한글비석로 444 교림노원프라자 앞	지상식 소화전 몸통 스핀들 고장	사용 불
월계 119안전센터	지상식	4122호	노원구 월계로 323 (월계동 599번지) 월계119안전센터 앞	지상식소화전 제수변 스핀들 불량	사용 불

붙 임  고장소방용수시설 위치 및 사진 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	문경식		대응총괄팀장	정재환		대응관리과장	12/31 조성복
협조자
시행	대응관리과-10576	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 하계동 251-14(한글비석로1길8)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	20121112135@seoul.go.kr	/	대시민공개