문서번호	교량보수과-4060
결재일자	2014.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
이기승		전결 12/31 박춘배
협 조
	주무관			김형섭
	주무관			김근섭

2014 도로시설물

하반기 정기점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  12

성동도로사업소

(교량보수과)

2014년 도로시설물 하반기 정기점검 결과보고

우리사업소 교량보수과에서 유지관리중인 도로시설물에 대하여 □시설물의  안전관리에관한 특별법□에 의한 2014년 하반기 정기점검 실시결과와 지적사항에 대한 조치결과를 보고하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ

관 련 근 거

안전점검 법적근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

- 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

하반기 정기점검 시행 계획

- 교량보수과-2579(2014.08.21.) : □2014년 도로시설물 하반기 정기안전점검 시행 계획□

Ⅱ

시설물 현황

계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	지하차도	언더패스	비고
30개소	4	12	2	8	2	2

Ⅲ

정기점검 기간

점검 기준 : 안전점검 실시시기(시특법 시행령 제6조 제1항 [별표1의2])

- 상반기 점검 기간 : 2014년 9월 1일 ~ 12월 31일

점검 방법 : 시설물담당자 2인1조 점검 시행

Ⅳ

정기점검 결과

담당자별 정기점검 현황 (지적건수 93건 = 조치건수 93건 + 미조치 0건)

연번	점 검 담당자	시설명	정기점검 일수	지적건수	조 치 건 수				미조치	비고
					계	직영반	일상 유지	기타
계		30	125	93	93	10	66	17	0
1	김형섭	10	51	23	23	9	6	8	0
3	김근섭	10	39	46	46		42	4	0
4	이기승	10	35	24	24	1	18	5	0

시설물별 하반기 점검 현황

연번	담당자	시설명	정기점검 일수		지적건수		조치건수				미조치 건 수	비고
			계	하반기	계	하반기	계	직영반	일상유지	기타
계		30개소	125	125	93	93	93	10	66	17
소계		10개소	51	51	23	23	23	9	6	8
1	김형섭 (10)	동호대교	19	19	5	5	5	3	2	0
2		성수대교	17	17	5	5	5	5	0	0
3		영동대교북단E교	2	2	2	2	2	0	1	1
4		송정교	2	2	3	3	3	0	2	1
5		군자상단IC	2	2	1	1	1	0	0	1
6		군자하단IC	2	2	2	2	2	0	0	2
7		뚝도1교	2	2	3	3	3	1	1	1
8		뚝도2교	2	2	1	1	1	0	0	1
9		성수대교북단지하차도	1	1	0	0	0	0	0	0
10		영동대교북단D램프	2	2	1	1	1	0	0	1

소계		10개소	39	39	46	46	46	0	42	4
11	김근섭 (10)	영동대교	12	12	20	20	20	0	19	1
12		정릉천고가	14	14	6	6	6	0	6	0
13		묵동천교	2	2	1	1	1	0	0	1
14		두물다리교	2	2	3	3	3	0	2	1
15		봉화교	2	2	6	6	6	0	5	1
16		면목천교	1	1	0	0	0	0	0	0
17		신내1교	2	2	3	3	3	0	3	0
18		신내2교	2	2	5	5	5	0	5	0
19		중랑교동측언더패스	1	1	2	2	2	0	2	0
20		중랑교서측언더패스	1	1	0	0	0	0	0	0

소계		10개소	35	35	24	24	24	1	18	5	0
21	이기승 (10)	광진교,	6	6	12	12	12	1	10	1
22		아차산교	8	8	4	4	4	0	4	0
23		자양고가	6	6	3	3	3	0	3	0
24		광나루지하차도	2	2	0	0	0	0	0	0
25		중랑상단IC	2	2	0	0	0	0	0	0
26		중랑하단IC	2	2	1	1	1	0	1	0
27		테크노차도육교	3	3	2	2	2	0	0	2
28		잠심대교북단램프C	2	2	1	1	1	0	0	1
29		잠실대교북단램프D,	2	2	1	1	1	0	0	1
30		천호대교북단U턴교	2	2	0	0	0	0	0	0

Ⅴ

향후 의견

관리이관 시설물(자동차전용도로)에 대해선 시설관리공단에 조치사항 인계

하반기 점검결과 도로관리시스템 및 FMS 등 입력 철저

붙임 : 2014 하반기 지적사항 조치결과 1부.   끝.