	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 신설소화전(2차) 완료에 따른 관리번호 알림

1. 관련문서

가. 대응관리과-10423(2014.12.26.)호 『2014년 신설소화전 완료에 따른 검수지시(2차)』

나. 대응관리과-10561(2014.12.31.)호 『2014년 신설 및 고장소화전(2차)완료에 따른 검수 결과보고』

2. 우리서 관내 2014년도 신설 소화전 설치(2차) 완료에 따른 관리번호 및 소방용수시설 현황을 다음과 같이 알려드리오니 각 관은 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 2014년 신설소화전(2차) 완료현황

구 분	합 계	센터별 현황					식 별 현황		비 고
		하계	상계	공릉	월계	수락	지상식	지하식
신설수량	6	2		3	1		4	2

나. 소방용수시설 총괄 현황(신설 후)

구 분	총 계				공 설				사 설					비상소 화장치
	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑
계	3,160	3,134	20	6	2,417	2,394	19	4	743	740	1	2		47
하계	814	808	5	1	530	524	5	1	284	284	0	0		12
상계	710	705	4	1	635	630	4	1	75	75	0	0		18
공릉	607	603	4	0	508	505	3	0	99	98	1	0		7
월계	445	442	0	3	376	375	0	1	69	67	0	2		9
수락	584	576	7	1	368	360	7	1	216	216	0	0		1

3. 행정사항

가. 각 119안전센터 담당자는 신설 소화전(2차)에 대한 각종 기재사항(전경사진 및 위치도 포함) 등을 소방행정정보시스템 소방용수시설 프로그램에 입력 관리에 철저를 기하기 바라며, 입력 결과를 2014. 1. 5. 까지 보고하시기 바랍니다.

나. 신설 소화전(2차)에 대한 소방용수시설 조사는 2015. 1월부터 시행하여 화재현장 급수체제에 만전을 기하기 바랍니다.

붙임  1. 신설소화전 관리번호(2014년 2차) 1부.

2. 소방용수시설 관리현황(2014.12.31.) 1부.  끝.

	대응관리과장
수신자	각과, 각119안전센터, 구조대
담당자	문경식		대응총괄팀장	정재환		대응관리과장	12/31 조성복
협조자
시행	대응관리과-10569	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 하계동 251-14(한글비석로1길8)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	20121112135@seoul.go.kr	/	대시민공개