길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-551

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송종범	01/09 이계환

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/1(목)	1/2(금)	1/3(토)	1/4(일)	1/5(월)	1/6(화)	1/7(수)	계
2013년	97,315	122,117	106,338	120,969	107,436	108,763	108,367	771,305
2014년	108,904	98,979	101,442	106,415	113,221	97,237	102,397	728,595
증 ․ 감	11,589	-23,138	-4,896	-14,554	5,785	-11,526	-5,970	-42,710

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)					차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	광암 보충 (가락사거리)	계
359,100	96,400	256,703	1,385	0	354,488	4,612	1.28

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.25~12.31)	금주 공급량(㎥) (1.1~1.7)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
727,066	728,595	1,529	0.21

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.28% 증가

② 전주 대비 공급량 1,529㎥(0.21%) 증가

※특이사항 없음