내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림

1. 국민안전처 방호조사과-180(2015.1.7.)호 『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 철저 강조지시』와 관련입니다.

2. ‘14.1.3.(토) 경북 영주시 철물점 화재 시 결빙된 소방용수시설로 인한 비판성 언론기사와 관련하여 동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책을 시달하니,

3. 각 소방서장은 유사사례가 재발되지 않도록 소방용수시설 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 언론보도 요약

	< 언론보도 요약 >
-얼어붙은 소화전,,, 불구경한 소방차[‘15.1.5.(화) 매일신문] 지난 3일 영주시 철물점에서 화재가 발생하였으나, 인근소화전이 얼어붙어 제때 물을 공급하지 못해 초동진화가 20~30분 늦어져 인근 10여 곳의 상가로 불길이 번져 3억여원의 재산피해가 발생함. -겨울철 옥외소화전 무용지물[‘15.1.7.(수) 한국일보] 영주 봉화지역의 소화전 8%가 기능상실, 동결방지 목적 자연배수 설계에도 불구하고 관리부실로 얼어붙어 영주시 원당로 화재(1.3)시 인근소화전을 사용할 수가 없었고 멀리 떨어진 곳의 소화전을 활용하는 동안 인접 상가로 연소 확대됨.

나. 기    타 : 「동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책」에서 거론되지 않은 일부 사항 국민안전처 공문(첨부) 참조.

붙임 1. 동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 1부.

2. 국민안전처 관련공문(첨부 포함) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-23(23개소방서)
담당자	정용민		담당자	김형국		대응전략팀장	김현		재난대응과장	01/09 우병호
협조자
시행	재난대응과-862	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7) (서울소방재난본부)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	spgas@seoul.go.kr	/	대시민공개