길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-558

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송종범	01/09 이계환

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/2(금)	1/3(토)	1/4(일)	1/5(월)	1/6(화)	1/7(수)	1/8(목)	계
2013년	122,117	106,338	120,969	107,436	108,763	108,367	109,466	783,456
2014년	98,979	101,442	106,415	113,221	97,237	102,397	98535	718,226
증 ․ 감	-23,138	-4,896	-14,554	5,785	-11,526	-5,970	-10,931	-65,230

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)					차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	광암 보충 (가락사거리)	계
360,200	92,800	261,665	1,385	0	355,850	4,350	1.21

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.26~1.1)	금주 공급량(㎥) (1.2~1.8)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
734,164	718,226	-15,938	-2.17

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.21% 증가

② 전주 대비 공급량 –15,938㎥(-2.17%) 감소

※특이사항 없음