투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	강서구청장(환경과장)
(경유)
제목	폐수배출시설 설치신고에 따른 협의 회신

1. 환경과-530(2015.1.6.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 강서구 화곡동 889(도)에 폐수배출시설 설치 신고에따른 협의건에 대하여 우리사업소 소관사항 의견을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 협의사항 및 검토의견

신청 내역			검토	협의의견 (사유)	비고
위 치	상호	시설내역
강서구 화곡동 889(도)	한유건설(주)	- 배출시설 : 기타폐수배출시설 (신월빗물배수터널굴착공사) - 처리방법 : 물리화학적처리 - 폐수배출량: 198.7㎥/일	- 대상지가 도시계획시설(광장)임에 따라 폐수배출시설 및 방지시설 설치에 따른 관련사항 저촉여부	- 도로법에 따른 도로점용 허가에 관한 사항에 대하여 협의하여 주시기 바라며 그 외 사항에 대해서는 시 관련부서와 협의하시기 바랍니다.

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	백승만		도로보수과장	전결 01/09 김권일
협조자
시행	도로보수과-288	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7952	/전송	02-2657-7960	/	bsmbsmbsm@seoul.go.kr	/	대시민공개