보고서(저수조 물탱크 및 수질검사 제외-임시)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
김철수	최명익	01/09 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-983

명에 의거 종로구 관내 아래와 같은 급수설비(저수조) 청소 및 수질검사 제외 사항이 있어 현장을 조사하고 아래와 보고합니다.

2015. 01. 09.

보 고 자 : 지방시설주사보 김철수

▣ 현  황

건물명칭	대한방직협회빌딩
건물현황	****	**	***	***********
	***	**	****	********	****	1967년
	건물용도	일반		건물층수
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질
	지하,지상	2	42ton	콘크리트
구 분		조사내용
시행현황	조사 내용	리모델링중으로 저수조 사용하지 않고 있으며, 각 층 사무실 비어있음.
	물탱크 철거여부
	배관 구조 변경
	관련도면 검토
	기 타

▣ 검토사항

○ 리모델링 공사기간 동안에는 저수조청소 및 수질검사를 임시 제외코자 함.

- 공사예정기간: 2014. 10. 20 ~ 2015. 5. 31

▣ 현  황

건물명칭	*********
건물현황	****		***	**************
	***		****		****	2014
	건물용도	아파트		건물층수
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질
	지하,지상		ton
구 분		조사내용
시행현황	조사 내용	2014년 3월 3일 건물 사용승인 되었으나 입주민이 없고 관리실이 운영되고 있지 않음.
	물탱크 철거여부
	배관 구조 변경
	관련도면 검토
	기 타

▣ 검토사항

○ 입주민과 관리실이 없으며 현재까지 건물을 사용한 흔적이 없어 저수조청소 및 수질검사를 2014년도는 제외코자 함.

○ 건물 소유주의 연락처 확인이 안되고 있으며 아파트에 입주민 거주시까지 임시 제외 코자 함.

붙임 : 현황사진 1부.  끝.