문서번호	정수과-308
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안영환		현인식	01/09 임정규
협조

2015년『정수시설물 청소용역』시행 계획(수정)

2015. 1

영등포아리수정수센터(정수과)

정수시설물 청소용역 시행 계획

『2015년 정수시설물 청소용역』을 다음과 같이 시행하여 건강하고 맛있는 아리수생산 및 우리정수센터 견학환경개선에 최선을 다하고자 합니다.

□ 관련기준

○ 상수도시설 유지관리메뉴얼 : 5.8.3 정수지의 청소 및 소독

○ 정수지 청소에 관한 업무지침 : 생산관리과-1331(2004. 5. 25)

□ 용역시행 개요

○ 용역명 : 영등포아리수정수센터 정수시설 청소용역

○ 용역기간 : 2015. 계약일 ~ 2015. 12. 15

○ 예산액 : 금100,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 청소횟수 산정

○ 정기청소 물량

- 응집·침전지 : 상, 하반기 각 1회 실시

- 여과지 : 상, 하반기 각 1회 실시(1여과지는 1회)

- 활성탄흡착지 : 1회/년 실시

- 막여과시설 : 1회/년 실시

- 정수지 : 1회/년 실시(1정수장 1-2정수지는 제외 ; 정수지 공사시행)

○ 수시청소 물량(예비)

- 1정수 침전지 트라프 : 2회 실시

- 2정수 여과지 : 2지 추가(5, 6지)

□ 청소물량 세부내역

구 분	계(㎡)	1정수(㎡)	2정수(㎡)	비고
합계	147,768	66,467	81,301
주벽청소	125,171	61,341	63,830
정수지청소	22,597	5,126	17,471

○ 1정수장 청소물량

구 분	주벽청소량(㎡)	비 고
계	66,467
응 집 지	12,832	2회 청소
침 전 지	38,896	2회 청소
여과지	5,715	1회 청소
활성탄 흡착지	3,898	1회 청소
소계	61,341
정 수 지	5,126	1-1 정수지

○ 2정수장 청소물량

구 분	주벽청소량(㎡)	비 고
계	81,301
응 집 지	19,118	2회 청소
침 전 지	29,830	2회 청소
여과지	9,814	2회 청소
활성탄 흡착지	3,774	1회 청소
막여과 침전지	1,294	1회 청소
소계	63,830
정 수 지	17,471	1회 청소

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 금100,000,000원

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(행정관리과 계약)

○ 입찰참가자격 : 수도법34조에 의거 저수조청소업 신고를 필한 자로서 서울시에

주사무소가 있는 업체

□ 향후 일정

○ 2015. 1.  9 : 계약심사 의뢰(계약심사과)

○ 2014. 1. 15 : 계약 의뢰(행정관리과)

○ 2014. 2.  6 : 계약체결

○ 2014. 3. 10 : 용역시행

붙 임 : 1. 용역설명서 및 지침서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 안전관리계획서 1부.  끝.