문서번호	정수과-125
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	01/09 이태일
협조

정수약품(Cl2) 관리대장

2015. 01.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
01/	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									11,142
1	0	0	0	54	0	63	0	117	11,025
2	0	0	0	51	0	62	0	113	10,912
3	0	0	0	50	0	60	0	110	10,802
4	0	0	0	49	0	62	0	111	10,691
5	0	0	0	54	0	63	0	117	10,574
6	0	0	0	52	0	56	0	108	10,466
7	0	0	14	51	0	59	0	124	10,342
8	0	0	0	49	0	52	0	101	10,241
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	14	411	0	478	0	901
소 계	0	0	14	0	0	0	0	0
합 계	0	0	14	0	0	0	0	0

끝.