문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-290
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
임희진		허대수	01/12 김상근
협 조
	주무관			이봉헌

2014년 조성공사 시설분야

하반기 하자검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲 관리사무소)

2014년 조성공사

시설분야 하반기 하자검사 결과보고

북서울꿈의숲 조성공사 관련 시설공사에 대한 정기 하반기 하자검사를

실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

□ 관련문서 : 2014년 북서울꿈의숲 하반기 시설분야 하자검사 실시계획

{북서울꿈의숲관리사무소-8621(2014.12.15)호}

□ 하자검사 개요

○ 검사기간 : 2014. 12. 15  ~ 2014. 12 . 19

○ 검 사 자 : 이봉헌 외 1인

○ 하자검사대상

연번	공 사 명	하자담보 책임기간	검사자	비고
1	북서울꿈의숲 조성공사 중 철근콘크리트, 철골공사	2010. 3. 8 ~ 2020. 3. 7	이봉헌 임희진
2	북서울꿈의숲 조성공사 철근콘크리트, 철골공사	2010. 3. 8 ~ 2015. 3. 7	이봉헌 임희진

□ 하자 조치결과

○ 콘서트홀 배우대기실 냉난방 시설 보완

- 현장점검 및 설계도면 비교결과 이상이 없어 완료처리 함.

○ 메이린 환기설비 필터교체 불가

- 조적벽 일부를 파취하여 환기필터 교체 가능토록 함.

○ 아트센터 조정실 글라스울 노출 심각

- 베니어판으로 노출된 글라스울 덮음.

○ 아트센터 그리드 측벽부위 글라스울 노출 심각

- 알루미늄 덕트로 노출·돌출된 글라스울 정리함.

○ 아트센터 사무실 플로어 덕트 누수

- 누수부분 실리콘 충진 마감 처리함.

○ 하자검사조서 및 하자목록 : 첨부문서 참조

□ 향후계획

○ 하자담보책임기간이 만료되고 하자처리가 완료된 건에 대하여 건설공제조합에

통보하여 하자보증 해제를 하고자 함.

첨부 : 1. 하자검사조서 각1부.

2. 완료 하자내역 및 사진대지 1부.  끝.