다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	불량맨홀 정비공사대상 현장확인 결과보고

1. 현장대응단-154(2015.1.9.)호 『불량맨홀 정비공사 대상통보에 따른 현장확인 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단 관내 도로상에 설치된 소화전 맨홀주변 정비공사대상 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사대상 : 지하식 소화전 4개 대상(공소 1238, 1291, 1208, 1226)

나. 조사결과 : 소화전주변 정비공사(맨홀주변 평탄화) 필요

붙임  불량맨홀 현장확인 결과보고 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	박인철		지휘3팀장	유승권		현장대응단장	01/12 조기태
협조자	3팀장	노수환
시행	현장대응단-204	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작119안전센터	/
전화	02-848-1088	/전송	02-847-0900	/	inchul1020@seoul.go.kr	/	대시민공개