	강남소방서
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)
제목	소방용수시설 이설요청에 대한 회신

1. 소방업무에 협조하여 주시는 귀 공단에 감사를 드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 수도권고속철도건설단-131(2015.01.06.)호와 관련 밤고개길 및 밤고개동길 확장공사에 위치한 지상식 소화전 및 비상소화장치(지상식 소화전 포함)의 이설요청에 대하여 다음과 같이 이설승인을 회신하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대  상 : 2개소

연 번	종 류	위 치	비 고
1	지상식 소화전(2734호)	강남구 밤고개로5길 9 (수도권고속철도 공사 관련 도로확장)	이설승인
2	비상소화장치(72호) (지상식소화전[2606호] 포함)	강남구 밤고개로 127 (수도권고속철도 공사 관련 도로확장)	이설승인

나. 지상식 소화전 및 비상소화장치 이설요청에 대한 회신 : 이설 비용부담은 수도법에 의거 원인자(요청자) 부담이며, 협의기관은 강남수도사업소 급수운영과(담당자 제영도, 3146-4845)입니다.

다. 행정사항

1) 밤고개로5길 9에 위치한 지상식 소화전 이설할 경우 보행자 및 자전거 통행에 지장이 되지 않게 지하식 및 승하강식 소화전으로 설치

2) 밤고개로 127에 위치한 비상소화장치 이설할 경우 사전에 강남소방서 재난관리과(윤지현 552-1190)으로 사전에 연락 바람

3) 이설위치는 붙임을 참조하시고 이설완료 즉시 강남소방서 및 강남수도사업소로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  소방용수시설 위치도 및 이설위치(메일발송) 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	01/12 최태근
협조자
시행	재난관리과-270	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개