내 집 내 점포 앞 눈치우기
	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치 상시사용을 위한 부품교체 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-29488(2014.12.17.)호『비상소화장치 상시 사용가능체계 구축을 위한 스티커 제작 구매』

나. 재난대응과-29760(2014.12.18.)호『비상소화장치 상시 사용가능체계 구축을 위한 번호 자물쇠 제작 구매』

다. 현장지휘대-11229(2014.12.31.)호 『소방용수시설 부속물품 배정계획 알림』

2. 위와관련, 우리119안전센터의 비상소화장치함 상시 사용을 위한 부품 교체 결과를 붙임과 보고합니다.

가. 기  간 : 2015.1.8.(목) ~ 2015.1.9.(금)

나. 인  원 : 2팀장 현동욱 외 3명

다. 교체 결과 : 비소226호등 10개소

라. 방 법 : 기존 자물쇠는 회수하고 번호 자물쇠로 대체하고, “비상소화장치 잠금장치 비밀번호”관련 스티커 부착.

붙임   비상소화장치 부품교체 결과보고 1부.  끝.

담당자	정승수		담당자	오한철		119안전센터장	01/12 방성현
협조자
시행	상도119안전센터-127	(		)	접수		(		)
우	156-839	서울특별시 동작구 국사봉1길 21	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0093	/	seungsu@seoul.go.kr	/	대시민공개