문서번호	서울특별시차량정비센터-482
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	차량정비센터소장
김형태		유진국	01/12 윤영삼
협조
	정비팀장		장재순

2015년 소방시설 유지관리계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01.

서울특별시차량정비센터

[서무팀]

2015년 소방시설 유지관리계획(안)

공공기관의 소방안전관리에 관한 규정에 의거 우리센터에 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 화재로부터 인명과 재산을 보호할 수 있도록 계획을 수립코자 함.

관련근거

❍ 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제24조(공공기관등의소방안전관리)

❍ 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제25조(소방시설들의 자체점검등)

❍ 공공기관의소방안전관리에관한규정 제4조(기관장의 책임)

❍ 공공기관의소방안전관리에관한규정 제7조2(소방안전관리자의업무대행)

❍ 공공기관의소방안전관리에관한규정 제14조(소방훈련 및 교육)

소방시설 현황

❍ 소화설비

소 화 기			옥 내 소화전	소화수조 (급수용 포함)		소화펌프		기 타
ABC분말	CO2	자동확산 소화기		고가수조	저수조	주펌프	보조펌프
59개	3개	2개	8개소	7[eqn: m^{ 3}]	20[eqn: m^{ 3}] 15[eqn: m^{ 3}]	15HP×2	3HP	15[eqn: m^{ 3}] (전용수조)

※ 옥내소화전 압력챔버식(본관) 1개소 및 건식방식(104동 정비고) 1개소

❍ 피난설비 및 경보설비(자동화재 탐지설비)

경보설비(자동화재탐지설비)					피난설비
수신기 (P형1급)	회로수	감지기		발신기	피난구 유도등	통로 유도등
		열감지기	연기감지기
1개소	32회로	19	3	11개소	16	4

소방시설물 자체점검(업무대행) 실시

❍ 일 정 : 2015년 매월 1회이상 실시

❍ 점검대상 : 차량정비센터 소방시설물

❍ 점 검 자 : 소방시설물유지관리 담당자 및 업무대행자

❍ 공공기관의 외관점검표에 의한 점검 및 필요시 별도 점검표에 의한점검

❍ 업무대행 : 별도 계획서 참조_ 서울특별시차량정비센터-235(2015.1.7.)

소방훈련 및 교육실시

❍ 대  상 : 차량정비센터 전 직원

❍ 일  정 : 연중 2회 실시(상반기, 하반기)

❍ 세부사항 별첨 소방계획서 참조

소방자위대 편성

❍ 화재발생을 대비하여 지휘반, 진압반, 대피유도반, 구조구급반 편성

❍ 대  상 : 차량정비센터 전 직원(2015년 1월 현재 42명)

❍ 세부사항 별첨 소방계획서 참조

종합정밀점검 실시

❍ 점검개요

- 대    상 : 차량정비센터 소방시설물

- 점검회수 : 연중 1회 실시

- 점 검 자 : 소방관서, 소방시설관리업자

❍ 점검내용

- 소방시설등을 임의적으로 조작하여 화재안전기준에서 정하는 성능여부 점검

- 설비별 주요구성부품의 구조기준이 화재안전기준에 적합여부 점검

❍ 예산과목 및 소요예산

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 공공운영비

- 소요예산 : 엔지니어링산업진흥법

❍ 계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

붙임 : 1. 소방계획서 1부

2. 소방시설물 현황 1부.  끝.