문서번호	물관리정책과-565
결재일자	2015.1.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물관리정책과장
김성영		윤맹진	01/13 배광환
협조
	담당자		이새봄

신림동 1433-19외 1필지 주상복합건물신축공사 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

신림동 1433-19 외 1필지 주상복합건물신축공사

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 신림동 1433-19외 1필지 주상복한건물신축공사

○ 사업위치 : 서울특별시 관악구 신림동 1433-19, 1433-20

○ 대지면적/건축연면적 : 339.8㎡/1,629.01㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	0세대	0명	숙박시설
사업 후	26세대	69명	세대당 2.64명 적용

○ 연계하수처리장 : 서남물재생센터(분뇨처리 : 서남물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
신림동 1433-19외 1필지 주상복합건물신축공사	한강I	2016	BOD	0.24	0.14	0.10
			T-P	0.010	0.007	0.003

○ 할당조건

- 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 하며, 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.