문서번호	급수운영과-536
결재일자	2015.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
한호진		이경재	01/13 전명수
협 조
	주무관			김주경
	주무관			이덕규
	주무관			조봉구
	주무관			최지영

일일 공급량 결산보고(1.12)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1. 13.

강 동 수 도 사 업 소

일일 공급량 결산 보고

□ 총괄표                                            2015. 1. 12

일별	2014. 1월				2015. 1월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 공급량			3,887,676	총 공급량			3,812,121	-75,555
	일 평균 공급량			323,973	일 평균 공급량			317,677	-6,296
	일 평균 증감율				일 평균 증감율				-1.9%
1	수	0.3	7.9	304,915	목	-9.8	-4.3	319,204	14,289	전년사용량이 적음
2	목	-1.3	6.2	334,417	금	-9.0	-1.9	311,379	-23,038	날씨요인에 의한 감소
3	금	-1.1	7.3	316,538	토	-9.2	3.1	315,642	-896	-
4	토	-3.7	5.6	332,369	일	0.2	8.5	323,415	-8,954	-
5	일	-4.3	3.8	320,036	월	-1.1	7.9	330,021	9,985	길동배수지 담수량증가
6	월	-3.7	6.4	320,763	화	-7.6	4.0	311,337	-9,426	-
7	화	0.3	5.5	320,067	수	-8.9	-0.6	315,097	-4,970	-
8	수	-5.7	4.0	325,166	목	-9.5	-0.2	309,035	-16,131	날씨요인에 의한 감소
9	목	-10.4	-4.3	320,790	금	-6.8	3.5	317,311	-3,479	-
10	금	-9.3	-0.9	326,651	토	-5.6	4.8	322,645	-4,006	-
11	토	-5.4	2.4	328,788	일	-4.3	2.5	325,975	-2,813	-
12	일	-7.7	2.5	337,176	월	-7.3	3.7	311,060	-26,116	요일요인에 의한 감소
						이	하	여 백

□ 일 공급량 감시(유량계)                             2015. 1. 12

유량계명	용도	이상 유뮤	유입(출)량		심야시간 최소유량		비 고
			수량(㎥)	과다, 과소	수량(㎥)	비교
KD-8	유입	이상없음	108,100	적정	-	-	광암
KD-9	유입	이상없음	107,000	적정	-	-	광암
KD-10	유입	이상없음	350,400	적정	-	-	암사
KD-6	유출	이상없음	254,440	적정	8,732	적정	강남

□ 중블록별 일 공급량 감시                           2015. 1. 12

구 분	계	광암1	광암2	광암3	길동	비 고
전일	325,975	53,770	53,330	108,200	110,675
금일	311,060	54,330	52,670	108,100	95,960

※ 공급량 적정

□ 1월 공급량 비교표

□ 특이사항

○ 없음.  끝.