길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-739

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송종범	01/13 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/6(화)	1/7(수)	1/8(목)	1/9(금)	1/10(토)	1/11(일)	1/12(월)	계
2013년	108,763	108,367	109,466	106,990	117,251	117,088	117,776	785,701
2014년	97,237	102,397	98,535	103,411	107,545	110,675	95,960	715,760
증 ․ 감	-11,526	-5,970	-10,931	-3,579	-9,706	-6,413	-21,816	-69,941

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)					차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	광암 보충 (가락사거리)	계
350,400	90,200	254,440	1,385	0	346,025	4,375	1.25

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.26~1.1)	금주 공급량(㎥) (1.2~1.8)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
737,324	715,760	-21,564	-2.92

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.25% 증가

② 전주 대비 공급량 –21,564㎥(-2.92%) 감소

※특이사항 없음