함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기술진단과장)
(경유)
제 목	2014년 4분기 모터펌프 운전효율 산출결과 보고

우리 정수센터 2014년도 4분기 취·정수장 모터펌프 운전효율 산출결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

※ 특이사항 : 대현산계통 송수펌프의 효율저하에 따른 대응방안 수립 및 시행 예정

▸ 최저효율 펌프(4,5호기)에 대한 내부 부품교체 및 코팅 등으로 효율 복원

▸ 본부 예비비 활용 예정

붙임 : 4분기 모터펌프 운전효율 분석 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	이상록		정수시설과장	01/13 윤종민
협조자	주무관	최양교
시행	정수시설과-125	(		)	접수		(		)
우	133-111	서울 성동구 왕십리로 27	/
전화	3146-5534	/전송	3146-5509	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개