		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	027864951	고객접수번호	0992015003530
수용가명	한경수	민원신청일	2015년 01월 13일
수용가주소	서울특별시 동작구 사당로16길 18 (사당동) ( 156 - 090 동작구 사당동 265-47 )
신청인	최석환	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19770531	기물번호	r1300033344
현장방문일시	14시 40분	현장출동자	라정균
입회자	최석환	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무링을 삽입하여 맨홀소음 민원을 해결함

끝.

주무관							이승영				시설관리과장					01/13 우종근
협조자
시행			시설관리과-835										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4599							/전송								/														/	대시민공개