출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	01/13 박길영

	명에 의하여 2015년 1월 13일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 1 . 13 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 1월 13일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이상훈 2015.1.13)
내용	■ 출장지 ○서대문,마포,은평구 관내 ■ 출장목적 ○관내 배수지,가압,증압,유량계등 기전설비 점검. ■ 출장결과 ○상암,성산1,성산2증압 현장제어반 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검. ○만리가압장 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검. ○SPM-3 유량계 유량이상 여부 및 배수펌프 운전상태 점검.
비 고