함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철역 아리수음수대 수질검사 결과 보고(알림)

1. 급수설비과-2923(2014.5.12.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 지하철역사에 설치된 아리수음수대의 2015년 1월 정기 수질검사결과를 아래와 같이 보고(알려)드립니다.

가. 검사일자 : 2015. 1. 13.

나. 검사대상 : 낙성대역, 사당역 아리수 음수대

다. 수질검사결과 : “적합”

연번	역 명	탁 도	잔류염소	pH	철	구리	수 온 (℃)	판 정
		0.5NTU이하	4.0㎎/L이하	5.8~8.5	0.3㎎/L이하	1.0㎎/L이하
1	낙성대역	단수(동파예방)
2	사 당 역	0.18	0.12	7.4	0.03	0.170	9.4	적합

끝.

	남부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울메트로사장
주무관	백윤미		수질팀장	여종순		행정지원과장	01/13 이두영
협조자
시행	행정지원과-964	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 신대방동 470-11	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4450	/전송	02-3146-4450	/		/	대시민공개