함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수질자동측정기 소모품 사용내역 보고

우리사업소 수질자동측정기 소모품 사용내역을 아래와 같이 보고합니다.

- 사 용 일 : 2015. 01. 09

품목	보유수량	사용수량	현수량	교체지점	교체사유
pH전극	1	1	0	******	유지보수업체와 합동점검 결과, pH 측정값 보정이후에도 계속되는 측정값 오류로 인해, 사업소에 보유 중인 전극으로 교체
전기전도도 전극	1	1	0	******	유지보수업체와 합동점검 결과, 전기전도도 측정값 보정이후에도 계속되는 측정값 오류로 인해, 사업소에 보유 중인 전극으로 교체
잔류염소 멤브레인	1	1	0	******	유지보수업체와 합동점검 결과, 잔류염소 측정값 보정이후에도 계속되는 측정값 오류로 인해, 사업소에 보유 중인 멤브레인으로 교체

붙임 : 수질자동측정기 소모품 관리대장 1부  끝.

★주무관	김완기		수질팀장	여종순		행정지원과장	01/13 이두영
협조자
시행	행정지원과-927	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 여의대방로 10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4447	/전송	3146-4658	/	wangkki@seoul.go.kr	/	부분공개(3)