	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림

1. 관련근거

○ 재난대응과-862(2015.01.09.)호 『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 철저 강조지시』 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 양천 현장대응단 소방용수시설 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2015. 01. 15. ~ 01. 24.

나. 확인 표본점검 : 월 1회( 매월 지 . 수리조사에 대한 확인점검)

다. 특별점검 대상 : 각 소방서 안전센터별 관리수량의 10% 이상 선별

동절기 노후소화전 점검결과 C급 및 D급은 전수 포함 실시

라. 확인표본점검 대상 : 안전센터별 매월 지 . 수리조사 대상 중 5%이상 선별

선별된 대상에 대한 교차점검은 소방서 자체적으로 실시

붙임 : 1. 동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 1부

2. 특별점검 및 확인점검 결과 서식 1부    끝.

담당자	신인우		지휘3팀장	전창훈		현장대응단장	01/13 주병식
협조자
시행	현장대응단-245	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목1동 919-6	/
전화	02-2643-4119	/전송		/		/	대시민공개