내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(안전관리과장)
(경유)
제목	석촌지하차도 도로함몰 원인조사 관련자료 요청

석촌지하차도 도로함몰 원인조사와 관련하여 아래와 같이 자료를 요청하오니 제출하여 주시기 바랍니다.

-  아                   래  -

○ 석촌지하차도 도로함몰 관련 1차 조사단에서 실시한 지반굴착조사(하수BOX, 상수도 폐관)의 위치(위치도 제출)와 일시 및 입회조사위원

○ 1차보고서 p30의 “흐름상태를 확인한 결과, 일정수압이 유지되고 있었으며” 관련하여 도로함몰지 주변부 상수도관의 압력 이력과 관련된 자료(2014년 1월 ~ 8월 5일).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	안준회		토목심사팀장	박동욱		기술심사담당관	01/13 최진선
협조자
시행	기술심사담당관-539	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 시청별관 2동 4층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8573	/전송	2133-0745	/	ajh1212@seoul.go.kr	/	대시민공개