출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	01/14 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 01. 13
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 5

보 고 내 용
일 시	2015. 01. 13(화) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2015.01.13. 최동원, 박찬삼,박준진,이완표,박희준,박순덕)
내용	1. 법정수도꼭지 수질검사 - 대상 : 노원구 상계동 하이베라스등 28개소 - 내용 : 수질검사 및 미생물 채수 2. 수질자동측정기 정기 점검 - 대상 : 공릉배수지등 10개소 12대 - 내용 : 측정값 보정 및 기기점검 3. 수질민원 처리 - 대상 : 노원구 중계동 일반(음식점)등 2개소 - 내용 : 단순수질검사
비 고