출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수상관리과장
	김종억	01/14 나원호

	명에 의하여 2015년 1월 한강내 겨울철 수상시설물 안전점검 계획과 관련하여 현장에 출장하고 그 내용을 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 1. 13.
*************************

보 고 내 용
일 시	2015. 1. 13. 13:30 ~ 18:00
건 명	출장결과 보고서(1.13)
내용	□ 출장지 : 잠원, 이촌한강공원 □ 근 거 : 2015년 1월 겨울철 수상시설물 안전점검계획************************ □ 목 적 : 겨울철 수상시설물 안전점검 및 현장 지도점검을 실시하여 안전사고 예방에 만전 □ 점검 및 지적사항 ○ 화창레져산업*******소화기점검표 교체 및 분실소화기 비치 요 - 상하수도 동파 관리상태 및 화재예방 소화기사용법 직원 교육, 시범 이상없음 - 유선사업 신고확인증 일제정리 및 실적관리, 기타 유선사업 주의사항 안내 - 고지서 전달 및 납부 안내, 기타 유선사업 관련 주의사항 안내 ○ 오엔****** 소화기점검표 교체 요 - 상하수도 동파 관리상태 및 화재예방 소화기사용법 직원 교육, 시범 이상없음 - 유선사업 신고확인증 일제정리 및 실적관리, 기타 유선사업 주의사항 안내 - 기타 유선사업 관련 주의사항 안내 ○ 삼세룡**** : 일반음식점 휴업중, 소화기점검표 교체 요 - 유선사업 신고확인증 일제정리 및 실적관리, 기타 유선사업 주의사항 안내 ○ 세븐마린레저(이촌) : 소화기점검표 교체 요 - 상하수도 동파 관리상태 및 화재예방 소화기사용법 직원 교육, 시범 이상없음 - 유선사업 신고확인증 일제정리 및 실적관리, 기타 유선사업 주의사항 안내 ○ 청소년북서울연맹*****: 휴업 □ 조치계획 : 지적사항에 대한 시정 및 위반시 관계 규정에 따라 조치
비 고	※ 겨울철 동파로 인한 침수 및 화재대비 주의 통보

화창레져산업 소화기점검표 및 관리 불량	화창레져산업 승선대 소화기 분실
오엔 소화기점검표 미교체	삼세룡 휴업중
삼세룡 소화기점검표 미교체	세븐마린레저 소화기점검표 미교체