	송파소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	공기충전기 고장발생 보고(거여)

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제7조 (행정안전부령 제236호, 11.09.09)

나. 거여안전센터-4599(2014.10.06.)호 『 공기충전기 고장발생보고』

다. 소방행정과-180(2015.01.05.)호 『 2015년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림』

2. 위 호와 관련하여 거여119안전센터에서 관리 운영중인 공기충전기가 고장 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2015. 1.14(수).

나. 모델 : MSF-1500S

다. 내용 : 공기충전기 압축기 배관 누출

붙임 : 공기충전기 고장 부분 사진 1부.  끝.

	거여119안전센터장
담당자	강경주		진압3대장	구변모		119안전센터장	01/14 이원희
협조자
시행	거여119안전센터-214	(		)	접수		(		)
우	138-821	서울특별시 송파구 마천로 329 거여119안전센터	/
전화	02-400-0119	/전송	02-404-7119	/		/	대시민공개