HPLC 시장조사를 위한 출장 결과보고

주무관		위해분석팀장	축산물부장		결재
한혜진		代김규현	01/14 이주형
협 조

	명에 의하여 2015. 1. 14. HPLC(고성능액체크로마토그래프기) 시장조사를 위해 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 1. 14.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 한혜진

보 고 내 용
일 시	2015. 1. 14.(수) 9:40 ~ 14:00
건 명	HPLC(고성능액체크로마토그래프기) 시장조사를 위한 출장 결과보고
내용	○ 출장장소 : waters korea(영등포구 소재) ○ 출 장 자 : 수의6급 한혜진, 수의6급 김지은 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 시장조사 내용 - HPLC : e2695 Separations Module · solvent management : four solvents, flow rate 0.01~10ml/min · sample management : 120vials, column heater 20~65℃ · instrument control : empower - Detector · 2998 Photodiode Array Detector - wavelength range : 190~800 nm · 2414 Refractive Index DETECTOR - measurement range : 5.0×10-4 ∼ 7.0×10-9 RIU
관련자료