문서번호	시설관리과-1464
결재일자	2015.1.14.
공개여부	부분공개

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	代이유찬		01/14 나태산
협 조

일일 결산일지(01.13. 급수공사)

2014년  1월 13일  화요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	**************** -보온재교체 : 15*1 ***************** -구경축소 25mm/15mm ***************** -보호통뚜껑교체 : 30*1 ****************** -보온재교체 : 15*2 **************************** -새들잠금 :300*20(2개소)
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	**************** - 보호통뚜껑및보온재교체 : 15*5 *************** - 보호통뚜껑및보온재교체 : 15*1 **************** - SSP관부설 : 50/20*3.5m - 보호통및계량기설치 : 20*1 * 벽체 15*4 : 벽체앵글밸브 미설치로 추후설치 예정 **************** - 건물철거후 터파기중으로 굴착한 바 위치 불명으로 추후 재굴착 ************************ ********************* - DP200 * L = 30m,

- 끝 -