문서번호	시설관리과-1467
결재일자	2015.1.14.
공개여부	부분공개

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	代이유찬		01/14 나태산
협 조

일일 결산일지(01.12. 급수공사)

2014년  1월 12일  월요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	***************** -보호통뚜껑교체 : 15*1 *********************************** -보호통뚜껑및 보온재교체 : 20*1 ***************** -보호통뚜껑교체 : 30*1 ******************* -보온재교체 : 15*1
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	********************* - 15보호통뚜껑교체 * 계량기 미이설 : 옮기지********* ******************* - 노후 제수변교체 : 80 * 2 ************************ ********************** - DP200 * L = 72m, ********* - ***********************

- 끝 -