문서번호	시설관리과-1465
결재일자	2015.1.14.
공개여부	부분공개

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	代이유찬		01/14 나태산
협 조

일일 결산일지(01.10. 급수공사)

2015년 01월 10일 토요일 (날씨:맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	*********
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	***************** - 노후 제수변교체 : 80 * 1 *********************** **************** - DP150 * L = 5.0m . KP 소켓곡관 : 150*45 * 4개 100*45 * 4개 . KP 이음관 : 150 * 4개 ( 야 간 ) ********************** - DP관부설 : 150*L=14.3m, 10*L=23.m - 부단수분기 : 200/150*1 - 제수변설치 : 150*1, 100*1 - 원형변실설치 : 1개소 - 대형계량기실설치 : 100*1

- 끝 -