	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	가스 순간온수기 고장발생 보고

1. 북가좌119안전센터 청사관리와 관련입니다.

2. 청사 내에서 사용 중인 가스온수기의 고장이 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

부 서 명	대 상	고장 발생일	고 장 내 용	비 고
북가좌119안전센터	가스 순간온수기 (모델명 : NCW-36KD )	2015. 01. 14	펌프 노후로 인한 고장 전자회로 판넬 고장	지하실 보일러실 내 설치

붙  임 : 관련사진 1부.  끝.

★담당자	한상조		3팀장	김영식		119안전센터장	01/14 한대춘
협조자
시행	북가좌119안전센터-198	(		)	접수		(		)
우	120-130	서울 서대문구 증가로 242 (북가좌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	372-0119	/전송	308-0119	/	hanbang@seoul.go.kr	/	대시민공개