	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	시설보수 요청(제2AF관)

우리과 제2AF관 하마 실내 전시장 통로 FCU(휀 코일 난방기기)철거를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 요청내역

장 소	위 치	내 용	비 고
제2AF관	하마 내실 통로	천장 누수로 인한 콘센트 누전으로 FCU(휀 코일 난방기기) 철거 (5대)	대체난방기기 설치요망

끝.

	동물복지과장
★주무관	이상철		주무관	차준호		동물복지과장	01/14 이달주
협조자
시행	동물복지과-213	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1)	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-500-7996	/		/	대시민공개