도시가스시설 정기검사 결과보고

주무관		기획관리과장			결재
안재순		01/14 이강옥
협 조

	도시가스사업법 제17조의 규정에 의해 우리센터 도시가스사용시설에 대하여 정기검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 1. 14.
보고자 : 공업6급 성명 : 안재순

보 고 내 용
검사일시	2015. 1. 14(수) 11:00 ~ 12:00
건 명	도시가스사용시설 정기검사 결과보고
내용	○ 도시가스시설 현황 - 가스종류 : LNG(액화천연가스) - 공급압력 : 230mmAq - 월사용예정량 : 1,906㎥ - 공급업체 : 코원에너지서비스(주) ○ 주요검사항목 - 가스누출 여부 - 지하매설배관 부식상태 확인 - 정압기 분해점검 여부 - 검지부 수량 적정 여부 ○ 검 사 자 : 한국가스안전공사 서울지역본부 *** ○ 검사결과 : 적합(지적사항 없음) ○ 검사유효기간 : 2015.01.14 ~ 2016.01.13. 붙임 : 검사사진 1부