투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	기존관사 보수보강공사 통보(합정외 1 빗물펌프장 증설공사)

1. 공사감독1처-411(2015.01.14.)호와 관련입니다.

2. 중동 빗물펌프장 기존관사의 리모델링을 위한 정밀점검 결과 안전진단전문기관(한국종합안전주식회사)으로부터 지상1층 상부 보(2B1보)의 구조보강이 필요하다는 의견이 있어 통보하니 점검결과 보고서를 참고하여 구조내력이 확보될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시시설관리공단이사장,합정외 1 빗물펌프장 증설공사 현장대리인(121-252 서울 마포구 성산2동 99-5 )
주무관	박영동		문화시설과장	안연수		건축부장	01/14 김우성
협조자
시행	건축부-487	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2630	/전송	3708-2659	/		/	대시민공개